SPECYFIKACJA I WARUNKI ZAMÓWIENIA   (SIWZ)

udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie Nr 3/2026

Przedmiotem zamówienia jest:

„WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO Z PRZEBUDOWĄ SZYBU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  W BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 8 W POZNANIU”.

należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Domy Spółdzielcze'' w Poznaniu.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu przetargowym stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.  z 2026 poz.795), Prawo Budowlane (Dz.U. 2026 poz.524).

Spis treści:

- Nazwa oraz adres zamawiającego oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

- Komunikacja oraz prawa zamawiającego

- Opis przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu

- Wniesienie wadium

- Zabezpieczenie umowy

- Termin związania z ofertą

- Sposób przygotowania oferty

- Termin oraz sposób składania ofert

- Otwarcie ofert oraz dalsze etapy działań

- Kryteria oceny ofert

- Podpisanie umowy

- Załączniki

- Nazwa, adres Zamawiającego oraz osoby uprawnionych do komunikowania się z oferentami:

Domy Spółdzielcze Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Cegielskiego 4a, 61-862 Poznań,     NIP 777-00-05-617

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z oferentami -  Andrzej  Godziewski, Marek Nowacki

Tel. 61 852 44 66,       e-mail: domy.spoldzielcze@op.pl

- Komunikacja oraz prawa zamawiającego:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: domy.spoldzielcze@op.pl lub na adres 61-862 Poznań, ul. Cegielskiego 4a

- Za datę przekazania oferty wraz z dokumentami określonymi w niniejszym SIWZ, przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail: domy.spoldzielcze@op.pl, lub datę wpływu na adres              61-862 Poznań, ul. Cegielskiego 4a

- Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.

- Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego SIWZ.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ. Dokonaną zmianę
treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO Z PRZEBUDOWĄ SZYBU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  W BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 8 W POZNANIU”.

Obecnie winda ma 9 przystanków, postępowanie obejmuje umożliwienie zjazdu dźwigu do poziomu ''zero'' tj. do poziomu pomieszczenia zsypu odpadów, likwidację pomieszczenia zsypu oraz likwidację obecnego przystanku na parterze.

- Zakres prac obejmuje:

- wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz jeśli będzie taka konieczność uzyskanie pozwolenia na budowę na realizowany zakres prac,

- uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego z Zamawiającym,

- wymianę dźwigu w istniejącym szybie o konstrukcji murowanej,

- pogłębienie szybu o jedną kondygnację, w celu uzyskania dodatkowego przystanku – obecnie w tej przestrzeni znajduje się beton, a ściany szybu w tej części wykonano jako żelbetowe,

- wykonanie prac zabezpieczających i przygotowawczych, w tym budowę pomostów i rusztowań w szybie oraz w razie konieczności w klatce,

- wykonanie przejścia /drogi komunikacyjnej/ między klatką schodową a obecnym pomieszczeniem zsypu w żelbetowej ścianie nośnej pomieszczenia zsypu,

- przebudowę szybu – wykonanie otworu wejściowego do dźwigu na poziomie dodatkowego obniżonego przystanku w pomieszczeniu zsypu oraz zamurowanie otworu w poziomie 0/+1 – w miejscu obecnego wejścia do windy,

- demontaż i utylizację starego dźwigu i urządzeń,

- dostawę i montaż nowego dźwigu i urządzeń z nim związanych,

- wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i dostosowaniem szybu do nowego dźwigu w klatce nr 8, umożliwiające zjazd dźwigu do poziomu pomieszczenia zsypu odpadów, przy jednoczesnej likwidacji przystanku na obecnym parterze budynku,

- wykończenie powierzchni ścian i sufitów (ościeży) oraz posadzek przy wszystkich drzwiach dźwigu,

- prace budowlane związane z wymianą, instalacją i dopuszczeniem do użytkowania dźwigu,

- rozruch i próby

- przygotowanie w imieniu Zamawiającego dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego,

- uczestnictwo w badaniach technicznych i dopuszczeniu do użytkowania z udziałem UDT,

- codzienne sprzątanie klatki na koniec dnia,

- gruntowne sprzątanie klatki oraz usunięcie odpadów wraz z ich utylizacją po zakończeniu prac,

- w przypadku zabrudzenia chodnika w skutek wykonywanych prac, sprzątanie chodnika na zewnątrz

b) Podstawowe parametry nowego dźwigu:

- typ MRL -450

- napęd elektryczny regulowany, wyposażony w moduł płynnej regulacji prędkości jazdy, startu i zatrzymania

- MASZYNOWNIA montaż urządzeń napędowych w istniejącej górnej maszynowni nad szybem

- KABINA przelotowa  o wymiarach  : 1130*1000*2100mm, wykonana z blachy ocynkowanej plastyfikowanej w wybranym kolorze, panel dyspozycyjny wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w cyfrowy wyświetlacz TFT,  GSM układ automatycznej łączności alarmowej, interkom kabina-maszynownia, kurtyna świetlna (zabezpieczenie przed zgnieceniem pasażera), wentylator elektryczny załączany automatycznie, sygnalizator przeciążenia (świetlny i głosowy), panel dyspozycji na pełną wysokość kabiny z podświetlonymi antywandalowymi przyciskami oraz z grafiką Braille'a, przyciski otwierania i zamykania drzwi oraz alarmu, łączność ze służbami ratowniczymi, cyfrowy wskazywacz, poręcze, metalowe nierdzewne cokoły, lustro na bocznej ścianie, oświetlenie stałe LED w podwieszanym suficie, oświetlenie awaryjne, wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna,

- DRZWI KABINOWE - automatyczne, teleskopowe szer. 800*2000 mm z blachy nierdzewnej ''szczotkowanej'' o grubości skrzydeł drzwi (paneli) nie mniejszej niż 1,2 mm oraz mechanizmów drzwi wykonanych z blach o grubości nie mniejszej niż 3 mm,

- DRZWI SZYBOWE - automatyczne, teleskopowe o szer. 800*2000 mm z blachy malowanej w kolorze RAL, grubość blach mechanizmów nośnych nie mniejsza niż 3 mm, panele, skrzydła drzwi i ościeżnice wykonane z blachy o grubości nie mniejszej niż 1 mm. Drzwi szybowe i kabinowe muszą być wykończone stalą nierdzewną AISI 304, nie dopuszcza się stali nierdzewnych ferrytycznych typu AISI 441,442,430,

- górne rolki jezdne wózków paneli o średnicy min. 56 mm

- rolki rygla drzwi szybowych o średnicy min. 40 mm

- profile jezdne wózków drzwi - stalowe, pełne, ciągnione o przekroju min. 40*10 mm o zaokrąglonej powierzchni pracy z rolkami jezdnymi

- profile progowe znoszące nacisk osi wózka platformowego min. 400 kg, dopuszcza się profile aluminiowe, łącznie z dokumentacją techniczną

- konstrukcja paneli drzwi oraz ościeżnic drzwi wykonana z blachy o całkowitej grubości min.1,2 mm

- mechanizmy drzwi szybowych i kabinowych (elementy konstrukcyjne, prowadnice, wózki) malowane proszkowo

- w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, w klasie EI, to stopień ognioodporności nie może być mniejszy niż EI60

- w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, to wszystkie labirynty w panelach i ościeżnicach, nie mogą być mniejsze niż 20 mm

- w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, należy przedłożyć świadectwo badania typu, wraz z odpowiednimi rysunkami technicznymi drzwi

- drzwi kabinowe wyposażone w silnik krokowy regulowany szerokością impulsu

- wytwórca dźwigu i drzwi zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat.

STEROWANIE :

- sterowanie musi być wyposażone w zespolony sterownik główny z falownikiem napędu głównego, szeregowa transmisja danych między sterownikiem głównym dźwigu, kabiną, podszybiem, panelem dyspozycji oraz kasetami wezwań

- sterowanie bez ograniczeń, bez blokad w postaci kodów dostępu, ograniczającym serwisowanie urządzeń przez inne niezależne firmy

- wytwórca dźwigu i sterowania jest zobowiązany zapewnić dostęp części zamiennych przez okres min. 5 lat

PARAMETRY I LINY :

- nie dopuszcza się cięgien pasowych

- nie dopuszcza się cięgien, lin okrągłych w otulinie z tworzywa

- nie dopuszcza się lin nośnych o średnicy mniejszej niż 10 mm

- SZYB 1420 mm* 1370 mm , nadszybie 3200 mm , podszybie 1500 mm

- prędkość 1 m/sek

- ilość przystanków -9

- ilość dojść – 9

WYKONANIE I WYPOSAŻENIE DŹWIGU;

- zasilanie 380 V / 50 Hz

- wyposażenie (wyświetlacz na każdym przystanku ,kasety wezwań z przyciskami z opisem Braille, strzałki zamierzonego kierunku jazdy na każdym przystanku ,automatyczne włączenie wentylatora i wyłączanie i wyłączenie oświetlenia w przypadku postoju dźwigu ,informacja głosowa ,kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej , awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w razie zaniku napięcia i otwarcie drzwi (UPS zasilany zespołem akumulatorów) , proponowany dźwig musi spełniać wymagania dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE oraz PN-EN 81.20 , PN-EN 81.50 ,PN-EN 81.28+AC

- dźwig musi być zamontowany w istniejącej maszynowni i szybie.

- Firma biorąca udział w postepowaniu musi posiadać min. 150 dźwigów w konserwacji w woj. Wielkopolskim w budynkach mieszkalnych.

- Firma biorąca udział w postępowaniu musi wykazać wykonanie min. 10 wymian dźwigów osobowych w ciągu ostatnich 3 lat w budynkach wielorodzinnych, czynnych wybudowanych przed 1990 rokiem.

- Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać potwierdzonej przez Zamawiającego wizji lokalnej szybu, pomieszczenia zsypu i klatki schodowej.

- Dokonanie wizji jest możliwe w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po

uprzednim zgłoszeniu e-mail na adres domy.spoldzielcze@op.pl lub telefonicznie.

- Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.

- Termin wykonania zamówienia:

- Realizacja przedmiotu umowy maksymalnie do 31 grudnia 2026 roku.

- Rozpoczęcie prac budowlanych po 14 dniach od dnia zawiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości przystąpienia do prac.

- Termin podpisania umowy: niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 2

- Przeprowadzą wizję lokalną - Zamawiający wskazuje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej - podstawą przyjęcia do oceny oferty jest potwierdzenie dokonania wizji lokalnej – załącznik nr 3,

- Podwykonawcy – Zamawiający nie dopuszcza do realizacji prac przez podwykonawców Wykonawcy – podstawą przyjęci oferty jest złożenia oświadczenia o wykonaniu prac siłami własnymi – załącznik nr 4,

- Referencje – Wykonawca winien przedstawić referencje, których wartość prac na 10 obiektach czynnych mieszkalnych wielorodzinnych, wybudowanych przed 1990 rokiem w zakresie wymiany dźwigów z trzech ostatnich lat wynosiła min. 2 000 000 zł brutto.

- Polisa OC – Wykonawca winien posiadać aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej o wartości min. 1.500 000,00 zł,

- Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane wraz z aktualnym członkostwem w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – załącznik nr 5.

- Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. Za ważną uważa się ofertę spełniającą wszystkie kryteria.

- Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
spełnia wyżej wymienione warunki.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień lub żądanych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Niespełnienie przynajmniej jednego z warunków określonych w rozdziale V pkt 1 niniejszego SIWZ skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w postępowaniu.

- Wniesienie wadium:

- Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł.

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy)  w formie przelewu.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy:

BNP   PARIBAS   BANK POLSKA S.A.    nr         12 1750 0012 0000 0000 3883 5971

W tytule przelewu należy wpisać:         ,,Wadium Postępowanie nr 3/2026''

- Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od wystąpienia jednej z n/w okoliczności:

- upłynie termin związania z ofertą,

- zostanie zawarta umowa,

- postępowanie zostanie unieważnione.

- Termin związania z ofertą:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt  2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym w sposób czytelny. Oferta przekazana pocztą elektroniczną powinna być przesłana w formacie danych pdf.

- Jeżeli na ofertę przesłaną pocztą elektroniczną składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty.

- Wszystkie informacje przekazane Zamawiającemu nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913 ze zmianami), chyba, że Wykonawca wykaże spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust.2 wymienionej ustawy. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne.

- Oferta oraz wymagane oświadczenia winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu oferenta.

- Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej.

- Wszelkie koszty związane z opracowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

- Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć:

  - formularz ofertowy stanowiący - Załącznik nr 1 do SIWZ,

  - kosztorys ofertowy,

  - oświadczenia oferenta - Załącznik nr 2 do SIWZ,

  - potwierdzenie dokonania wizji lokalnej – załącznik nr 3 do SIWZ,

  - oświadczenia o wykonaniu prac siłami własnymi – załącznik nr 4 do SIWZ,

  - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 5,

  - referencje wskazane w SIWZ,

  - parafowany projekt umowy,

  - Kopie polisy OC,

  - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;

  - Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej (ofertę składa pełnomocnik) -pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

- Termin oraz sposób składania ofert:

- Wykonawca składa ofertę na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: domy.spoldzielcze@op.pl wpisując temat wiadomości: ZŁOŻENIE OFERTY – postępowanie nr 3/2026

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2026 roku do godz. 1200.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: domy.spoldzielcze@op.pl wpisując temat wiadomości: WYCOFANIE OFERTY – postępowanie nr 3/2026

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- Otwarcie ofert oraz dalsze etapy działań:

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.07.2026 roku o godz. 1215 (sala konferencyjna).

- Postępowanie przetargowe zostanie uznane za nieważne, jeśli w terminie składania ofert określonym w rozdziale XI pkt. 2 nie wpłynie żadna oferta.

- Postępowanie może zostać rozstrzygnięte, jeśli wpłynie min. 1 oferta.

- W czasie części jawnej nastąpi otwarcie ofert, ogłoszenie nazw i adresów oferentów oraz warunków ofertowych. Przy otwieraniu ofert mogą być obecni wyłącznie Oferenci.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących ich treści.

- Zamawiający ma prawo zaprosić oferentów, których oferty spełnią wymagane kryteria zawarte w SIWZ do drugiego etapu negocjacji. Prowadzone negocjacje będą mieć charakter poufny, a uzyskane w ich wyniku warunki są ostatecznymi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o nie uruchamianiu drugiego etapu jakim są negocjacje.

- Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w rozdziale XIII niniejszego SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ.

- Po wybraniu przez komisję negocjacyjną najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu wyników przez Zarząd Spółdzielni, Zamawiający informuje oferentów o wynikach postępowania. Ponadto Zamawiający zawiadamia oferenta pisemnie o wyborze jego oferty i o terminie zawarcia z nim umowy.

- Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KRYTERIUM 					WAGA

1. Cena 					    90

2. Okres gwarancji 				    10

Razem 						    100

Sposób oceny ofert:

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z

kryteriów, zgodnie z wzorem:

P = C + G

P – łączna punktacja oferty badanej

C – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Cena”

G – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Okres gwarancji”

Dla kryterium: Cena (C)

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. wg następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród ofert ważnych

C = ------------------------------------------------------ x 100 x 90%

cena brutto oferty badanej

Przez „cenę” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.,

poz. 178 z późn. zm.).

Dla kryterium: Okres gwarancji (G)

Waga kryterium 10 pkt.

- miesięcy 5 pkt.

72 miesiące 10 pkt.

- Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiące, oczekiwany maksymalny okres gwarancji to 72 miesiące. Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji wyłącznie 60 - albo 72- miesięcznego. W przypadku gdy Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, do obliczenia wartości punktowej Zamawiający przyjmie okres gwarancji o długości 72 miesiące.  W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące a krótszy niż 72 miesięcy, do obliczenia wartości punktowej Zamawiający przyjmie okres gwarancji o długości 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi w Formularzu ofertowym niewypełnione miejsce, oznaczać będzie to, że Wykonawca oświadcza, że okres gwarancji wynosi 60 miesięcy(minimalny, wymagany).

- Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą sumę punktów przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, w terminie związania ofertą określonym w SIWZ.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  - Została złożona po terminie składania ofert,

  - Oferent nie wpłacił wadium.

  - Została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub który nie złożył w przewidzianym terminie stosownych oświadczeń, o którym mowa w SIWZ,

  - Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia,

  - Oferta nie spełnia warunków wskazanych w SIWZ,

  - Oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami,

  - Oferent nie dokonał potwierdzonej przez Zamawiającego wizji lokalnej.

- Podpisanie umowy:

Po wybraniu przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu wyników przez Zarząd, zawiadamia się oferenta o wyborze jego oferty i terminie zawarcia z nim umowy.

- Załączniki

- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - warunki o udzielenie zamówienia

- Załącznik nr 3 - potwierdzenie wizji lokalnej

- Załącznik nr 4 - oświadczeniu o braku realizacji prac przez podwykonawców.

- Załącznik nr 5 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

- Załącznik nr 6 - projekt umowy