SPECYFIKACJA I WARUNKI ZAMÓWIENIA   (SIWZ)
udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie Nr 3/2026

Przedmiotem zamówienia jest: 
„WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO Z PRZEBUDOWĄ SZYBU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  W BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 8 W POZNANIU”.
należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Domy Spółdzielcze'' w Poznaniu.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu przetargowym stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.  z 2026 poz.795), Prawo Budowlane (Dz.U. 2026 poz.524).
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1. Nazwa, adres Zamawiającego oraz osoby uprawnionych do komunikowania się z oferentami:

Domy Spółdzielcze Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Cegielskiego 4a, 61-862 Poznań,     NIP 777-00-05-617
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z oferentami -  Andrzej  Godziewski, Marek Nowacki
Tel. 61 852 44 66,       e-mail: domy.spoldzielcze@op.pl 

I. Komunikacja oraz prawa zamawiającego:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: domy.spoldzielcze@op.pl lub na adres 61-862 Poznań, ul. Cegielskiego 4a
2. Za datę przekazania oferty wraz z dokumentami określonymi w niniejszym SIWZ, przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail: domy.spoldzielcze@op.pl, lub datę wpływu na adres              61-862 Poznań, ul. Cegielskiego 4a
3. Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
4. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego SIWZ.
5. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ. Dokonaną zmianę
treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO Z PRZEBUDOWĄ SZYBU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  W BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 8 W POZNANIU”.

Obecnie winda ma 9 przystanków, postępowanie obejmuje umożliwienie zjazdu dźwigu do poziomu ''zero'' tj. do poziomu pomieszczenia zsypu odpadów, likwidację pomieszczenia zsypu oraz likwidację obecnego przystanku na parterze. 

a) Zakres prac obejmuje:

· wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz jeśli będzie taka konieczność uzyskanie pozwolenia na budowę na realizowany zakres prac,
· uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego z Zamawiającym, 
· wymianę dźwigu w istniejącym szybie o konstrukcji murowanej,
· pogłębienie szybu o jedną kondygnację, w celu uzyskania dodatkowego przystanku – obecnie w tej przestrzeni znajduje się beton, a ściany szybu w tej części wykonano jako żelbetowe,
· wykonanie prac zabezpieczających i przygotowawczych, w tym budowę pomostów i rusztowań w szybie oraz w razie konieczności w klatce,
· wykonanie przejścia /drogi komunikacyjnej/ między klatką schodową a obecnym pomieszczeniem zsypu w żelbetowej ścianie nośnej pomieszczenia zsypu,
· przebudowę szybu – wykonanie otworu wejściowego do dźwigu na poziomie dodatkowego obniżonego przystanku w pomieszczeniu zsypu oraz zamurowanie otworu w poziomie 0/+1 – w miejscu obecnego wejścia do windy,
· demontaż i utylizację starego dźwigu i urządzeń,
· dostawę i montaż nowego dźwigu i urządzeń z nim związanych,
· wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i dostosowaniem szybu do nowego dźwigu w klatce nr 8, umożliwiające zjazd dźwigu do poziomu pomieszczenia zsypu odpadów, przy jednoczesnej likwidacji przystanku na obecnym parterze budynku,
· wykończenie powierzchni ścian i sufitów (ościeży) oraz posadzek przy wszystkich drzwiach dźwigu,
· prace budowlane związane z wymianą, instalacją i dopuszczeniem do użytkowania dźwigu,
· rozruch i próby
· przygotowanie w imieniu Zamawiającego dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego,
· uczestnictwo w badaniach technicznych i dopuszczeniu do użytkowania z udziałem UDT,
· codzienne sprzątanie klatki na koniec dnia, 
· gruntowne sprzątanie klatki oraz usunięcie odpadów wraz z ich utylizacją po zakończeniu prac,
· w przypadku zabrudzenia chodnika w skutek wykonywanych prac, sprzątanie chodnika na zewnątrz

b) Podstawowe parametry nowego dźwigu:
· typ MRL -450
· napęd elektryczny regulowany, wyposażony w moduł płynnej regulacji prędkości jazdy, startu i zatrzymania
· MASZYNOWNIA montaż urządzeń napędowych w istniejącej górnej maszynowni nad szybem 
· KABINA przelotowa  o wymiarach  : 1130*1000*2100mm, wykonana z blachy ocynkowanej plastyfikowanej w wybranym kolorze, panel dyspozycyjny wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w cyfrowy wyświetlacz TFT,  GSM układ automatycznej łączności alarmowej, interkom kabina-maszynownia, kurtyna świetlna (zabezpieczenie przed zgnieceniem pasażera), wentylator elektryczny załączany automatycznie, sygnalizator przeciążenia (świetlny i głosowy), panel dyspozycji na pełną wysokość kabiny z podświetlonymi antywandalowymi przyciskami oraz z grafiką Braille'a, przyciski otwierania i zamykania drzwi oraz alarmu, łączność ze służbami ratowniczymi, cyfrowy wskazywacz, poręcze, metalowe nierdzewne cokoły, lustro na bocznej ścianie, oświetlenie stałe LED w podwieszanym suficie, oświetlenie awaryjne, wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna,
· DRZWI KABINOWE - automatyczne, teleskopowe szer. 800*2000 mm z blachy nierdzewnej ''szczotkowanej'' o grubości skrzydeł drzwi (paneli) nie mniejszej niż 1,2 mm oraz mechanizmów drzwi wykonanych z blach o grubości nie mniejszej niż 3 mm,
· DRZWI SZYBOWE - automatyczne, teleskopowe o szer. 800*2000 mm z blachy malowanej w kolorze RAL, grubość blach mechanizmów nośnych nie mniejsza niż 3 mm, panele, skrzydła drzwi i ościeżnice wykonane z blachy o grubości nie mniejszej niż 1 mm. Drzwi szybowe i kabinowe muszą być wykończone stalą nierdzewną AISI 304, nie dopuszcza się stali nierdzewnych ferrytycznych typu AISI 441,442,430,

· górne rolki jezdne wózków paneli o średnicy min. 56 mm
· rolki rygla drzwi szybowych o średnicy min. 40 mm
· profile jezdne wózków drzwi - stalowe, pełne, ciągnione o przekroju min. 40*10 mm o zaokrąglonej powierzchni pracy z rolkami jezdnymi
· profile progowe znoszące nacisk osi wózka platformowego min. 400 kg, dopuszcza się profile aluminiowe, łącznie z dokumentacją techniczną
· konstrukcja paneli drzwi oraz ościeżnic drzwi wykonana z blachy o całkowitej grubości min.1,2 mm
· mechanizmy drzwi szybowych i kabinowych (elementy konstrukcyjne, prowadnice, wózki) malowane proszkowo
· w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, w klasie EI, to stopień ognioodporności nie może być mniejszy niż EI60
· w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, to wszystkie labirynty w panelach i ościeżnicach, nie mogą być mniejsze niż 20 mm
· w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, należy przedłożyć świadectwo badania typu, wraz z odpowiednimi rysunkami technicznymi drzwi
· drzwi kabinowe wyposażone w silnik krokowy regulowany szerokością impulsu
· wytwórca dźwigu i drzwi zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat.
STEROWANIE :
· sterowanie musi być wyposażone w zespolony sterownik główny z falownikiem napędu głównego, szeregowa transmisja danych między sterownikiem głównym dźwigu, kabiną, podszybiem, panelem dyspozycji oraz kasetami wezwań
· sterowanie bez ograniczeń, bez blokad w postaci kodów dostępu, ograniczającym serwisowanie urządzeń przez inne niezależne firmy
· wytwórca dźwigu i sterowania jest zobowiązany zapewnić dostęp części zamiennych przez okres min. 5 lat
PARAMETRY I LINY :
· nie dopuszcza się cięgien pasowych
· nie dopuszcza się cięgien, lin okrągłych w otulinie z tworzywa
· nie dopuszcza się lin nośnych o średnicy mniejszej niż 10 mm
· SZYB 1420 mm* 1370 mm , nadszybie 3200 mm , podszybie 1500 mm
· prędkość 1 m/sek
· ilość przystanków -9
· ilość dojść – 9
WYKONANIE I WYPOSAŻENIE DŹWIGU;
· zasilanie 380 V / 50 Hz
· wyposażenie (wyświetlacz na każdym przystanku ,kasety wezwań z przyciskami z opisem Braille, strzałki zamierzonego kierunku jazdy na każdym przystanku ,automatyczne włączenie wentylatora i wyłączanie i wyłączenie oświetlenia w przypadku postoju dźwigu ,informacja głosowa ,kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej , awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w razie zaniku napięcia i otwarcie drzwi (UPS zasilany zespołem akumulatorów) , proponowany dźwig musi spełniać wymagania dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE oraz PN-EN 81.20 , PN-EN 81.50 ,PN-EN 81.28+AC
· dźwig musi być zamontowany w istniejącej maszynowni i szybie.

1. Firma biorąca udział w postepowaniu musi posiadać min. 150 dźwigów w konserwacji w woj. Wielkopolskim w budynkach mieszkalnych.
2. Firma biorąca udział w postępowaniu musi wykazać wykonanie min. 10 wymian dźwigów osobowych w ciągu ostatnich 3 lat w budynkach wielorodzinnych, czynnych wybudowanych przed 1990 rokiem.
3. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać potwierdzonej przez Zamawiającego wizji lokalnej szybu, pomieszczenia zsypu i klatki schodowej.
4. Dokonanie wizji jest możliwe w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po
uprzednim zgłoszeniu e-mail na adres domy.spoldzielcze@op.pl lub telefonicznie.
5. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.

III. Termin wykonania zamówienia:

1. Realizacja przedmiotu umowy maksymalnie do 31 grudnia 2026 roku.
2. Rozpoczęcie prac budowlanych po 14 dniach od dnia zawiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości przystąpienia do prac. 
3. Termin podpisania umowy: niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 2
b) Przeprowadzą wizję lokalną - Zamawiający wskazuje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej - podstawą przyjęcia do oceny oferty jest potwierdzenie dokonania wizji lokalnej – załącznik nr 3,
c) Podwykonawcy – Zamawiający nie dopuszcza do realizacji prac przez podwykonawców Wykonawcy – podstawą przyjęci oferty jest złożenia oświadczenia o wykonaniu prac siłami własnymi – załącznik nr 4,
d) Referencje – Wykonawca winien przedstawić referencje, których wartość prac na 10 obiektach czynnych mieszkalnych wielorodzinnych, wybudowanych przed 1990 rokiem w zakresie wymiany dźwigów z trzech ostatnich lat wynosiła min. 2 000 000 zł brutto.
e) Polisa OC – Wykonawca winien posiadać aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej o wartości min. 1.500 000,00 zł,
f) Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane wraz z aktualnym członkostwem w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – załącznik nr 5.  
2. Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. Za ważną uważa się ofertę spełniającą wszystkie kryteria.
3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
spełnia wyżej wymienione warunki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień lub żądanych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5. Niespełnienie przynajmniej jednego z warunków określonych w rozdziale V pkt 1 niniejszego SIWZ skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w postępowaniu.

V. Wniesienie wadium:  

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł.            
       	(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy)  w formie przelewu.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy:

BNP   PARIBAS   BANK POLSKA S.A.    nr         12 1750 0012 0000 0000 3883 5971

        W tytule przelewu należy wpisać:         ,,Wadium Postępowanie nr 3/2026''

3. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od wystąpienia jednej z n/w okoliczności:
     - upłynie termin związania z ofertą,
     - zostanie zawarta umowa,
     - postępowanie zostanie unieważnione.


VI. Termin związania z ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt  2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym w sposób czytelny. Oferta przekazana pocztą elektroniczną powinna być przesłana w formacie danych pdf.
2. Jeżeli na ofertę przesłaną pocztą elektroniczną składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty.
3. Wszystkie informacje przekazane Zamawiającemu nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913 ze zmianami), chyba, że Wykonawca wykaże spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust.2 wymienionej ustawy. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne.
4. Oferta oraz wymagane oświadczenia winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu oferenta.
5. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej.
6. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
7. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Do oferty należy dołączyć:
10.1. formularz ofertowy stanowiący - Załącznik nr 1 do SIWZ,
10.2. kosztorys ofertowy,
10.3. oświadczenia oferenta - Załącznik nr 2 do SIWZ,
10.4. potwierdzenie dokonania wizji lokalnej – załącznik nr 3 do SIWZ,
10.5. oświadczenia o wykonaniu prac siłami własnymi – załącznik nr 4 do SIWZ,
10.6. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 5,
10.7. referencje wskazane w SIWZ,
10.8. parafowany projekt umowy, 
10.9. Kopie polisy OC,
10.10. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
10.11. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej (ofertę składa pełnomocnik) -pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

VIII. Termin oraz sposób składania ofert:


1. Wykonawca składa ofertę na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: domy.spoldzielcze@op.pl wpisując temat wiadomości: ZŁOŻENIE OFERTY – postępowanie nr 3/2026
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2026 roku do godz. 1200. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: domy.spoldzielcze@op.pl wpisując temat wiadomości: WYCOFANIE OFERTY – postępowanie nr 3/2026
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

IX. Otwarcie ofert oraz dalsze etapy działań:

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.07.2026 roku o godz. 1215 (sala konferencyjna).
1. Postępowanie przetargowe zostanie uznane za nieważne, jeśli w terminie składania ofert określonym w rozdziale XI pkt. 2 nie wpłynie żadna oferta.
2. Postępowanie może zostać rozstrzygnięte, jeśli wpłynie min. 1 oferta.
3. W czasie części jawnej nastąpi otwarcie ofert, ogłoszenie nazw i adresów oferentów oraz warunków ofertowych. Przy otwieraniu ofert mogą być obecni wyłącznie Oferenci.
4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących ich treści.
5. Zamawiający ma prawo zaprosić oferentów, których oferty spełnią wymagane kryteria zawarte w SIWZ do drugiego etapu negocjacji. Prowadzone negocjacje będą mieć charakter poufny, a uzyskane w ich wyniku warunki są ostatecznymi.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o nie uruchamianiu drugiego etapu jakim są negocjacje.
7. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w rozdziale XIII niniejszego SIWZ.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ.
9. Po wybraniu przez komisję negocjacyjną najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu wyników przez Zarząd Spółdzielni, Zamawiający informuje oferentów o wynikach postępowania. Ponadto Zamawiający zawiadamia oferenta pisemnie o wyborze jego oferty i o terminie zawarcia z nim umowy.

X. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:


KRYTERIUM 					WAGA

1. Cena 					    90
2. Okres gwarancji 				    10
Razem 						    100

Sposób oceny ofert:

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z
kryteriów, zgodnie z wzorem:

P = C + G
P – łączna punktacja oferty badanej
C – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Cena”
G – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Okres gwarancji”
  
Dla kryterium: Cena (C)
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. wg następującego wzoru:

       najniższa cena brutto spośród ofert ważnych
C = ------------------------------------------------------ x 100 x 90%
       cena brutto oferty badanej

Przez „cenę” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.,
poz. 178 z późn. zm.).

Dla kryterium: Okres gwarancji (G)

Waga kryterium 10 pkt.

60 miesięcy 5 pkt.
72 miesiące 10 pkt.

1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiące, oczekiwany maksymalny okres gwarancji to 72 miesiące. Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji wyłącznie 60 - albo 72- miesięcznego. W przypadku gdy Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, do obliczenia wartości punktowej Zamawiający przyjmie okres gwarancji o długości 72 miesiące.  W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące a krótszy niż 72 miesięcy, do obliczenia wartości punktowej Zamawiający przyjmie okres gwarancji o długości 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi w Formularzu ofertowym niewypełnione miejsce, oznaczać będzie to, że Wykonawca oświadcza, że okres gwarancji wynosi 60 miesięcy(minimalny, wymagany).
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą sumę punktów przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, w terminie związania ofertą określonym w SIWZ.

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. Została złożona po terminie składania ofert,
b. Oferent nie wpłacił wadium.
c. Została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub który nie złożył w przewidzianym terminie stosownych oświadczeń, o którym mowa w SIWZ,
d. Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia,
e. Oferta nie spełnia warunków wskazanych w SIWZ,
f. Oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami,
g. Oferent nie dokonał potwierdzonej przez Zamawiającego wizji lokalnej.


XI. Podpisanie umowy:

Po wybraniu przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu wyników przez Zarząd, zawiadamia się oferenta o wyborze jego oferty i terminie zawarcia z nim umowy.


XII. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - warunki o udzielenie zamówienia
3. Załącznik nr 3 - potwierdzenie wizji lokalnej
4. Załącznik nr 4 - oświadczeniu o braku realizacji prac przez podwykonawców.
5. Załącznik nr 5 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
6. Załącznik nr 6 - projekt umowy
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